**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ**

**от 31 января 2023 года Учредитель: Администрация Тунгусовского сельского поселения**

**Адрес: 636353, с. Тунгусово, ул. Кнакиса 5 тираж: 23 экзем**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ул. Кнакиса, д. 5, с. Тунгусово, Томская область, 636353**

**тел. (38256) 35 3 83, тел./факс (38256) 35 3 80**

Email: <http://tungusovosp@molchanovo.gov70.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 09 » января 2023 г. № 1

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды в Тунгусовском сельском поселении Молчановского района Томской области на 2023-2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 06 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиНа 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу производственного контроля качества хозяйственно-бытовой воды в Тунгусовском сельском поселении Молчановского района Томской области на 2023-2027 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения А.А.Мищенко

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Руководитель  Управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области | Глава Тунгусовского сельского поселения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Мищенко |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г |

**ПРОГРАММА**

**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

**ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДЫ В ТУНГУСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ**

**ПОСЕЛЕНИИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ**

**ОБЛАСТИ** н**А** 2023-2027 годы

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#_Toc450289543)

[2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ](#_Toc450289544)

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

[4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА](#_Toc450289545)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДЫ И ИХ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

[6. КОЛИЧЕСТВО И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОБ ВОДЫ](#_Toc450289552)

7. ПУНКТЫ ОТБОРА ПРОБ

[8. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОБО ОТБОРА…………………………………………](#_Toc450289553) .

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 07.12.2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”, СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора",

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение при водоснабжении безопасности воды в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредности воды по химическому составу и благоприятности органолептических свойств воды для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Администрация Тунгусовского сельского поселения»

Почтовый и юридический адрес: 636353, Томская область, Молчановский район, с.Тунгусово, ул.Кнакиса,д.5

Контактные данные: Глава поселения Мищенко Андрей Александровича т.83825635437

Ведущий специалист по ЖКХ Попов Михаил Михайлович т. 83825635379

Эл.почта: <http://tungusovosp@molchanovo.gov70.ru>

# 4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопроводные сооружения в Тунгусовском сельском поселении Молчановского района Томской области относятся к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения Молчановского района Томской области относится к полномочиям органов местного самоуправления.

* Согласно Губернаторской программе «Чистая вода Томской области» на территории Тунгусовского сельского поселения была установлена одна станция подготовки воды для хозяйственно-питьевых нужд «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», которые предназначены для очистки подземной воды и доведения ее качества до уровня питьевой, соответствующей требованиям нормативных документов (СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Данная станция подготовки воды для хозяйственно-питьевых нужд «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» переданы безвозмездно Администрацией Молчаноского района в собственность МО «Администрация Тунгусовского сельского поселения». Содержание и текущий ремонт данных объектов осуществляется МО «Администрация Тунгусовского сельского поселения».

Потребителями воды являются жители с.Тунгусово-727 человек, Тунгусовского сельского поселения Молчановского района Томской области. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения,«Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» установлены в металлическом контейнере.

Максимальная производительность по воде станции «Комплекс водоочистной «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» составляет 1,5 куб.м. в час. Режим работы станции круглосуточный.

При возникновении аварийных ситуаций или технологических нарушениях, которые могут привести к ухудшению качества питьевой воды МО «Администрация Тунгусовского сельского поселения» обязано немедленно принять меры по их устранению, проинформировать ТО УФС Роспотребнадзора по Томской области» в Кривошеинском районе.

Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается органами местного самоуправления по согласованию ТО УФС Роспотребнадзора по Томской области» в Кривошеинском районе.

Все изменения и дополнения в рабочую программу вносятся после согласования с ТО УФС Роспотребнадзора по Томской области» в Кривошеинском районе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единицы измерения** | **Нормативы, допускаемые значения** | Примечание | НД на методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения | | | | |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37  1,0) °C | КОЕ/см3 | Не более 50 |  | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2024 |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2024 |  |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2024 |  |
| **Органолептические показатели** | | | | |
| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание | НД на методы испытаний |
| Запах | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:4.207-04 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину  1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 |
| Привкус | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Обобщенные показатели | | | | |
| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание | НД на методы испытаний |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ 31954-2012 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | ГОСТ 31857-2012.  РД 52.24.368-2006 |
| Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели радиационной безопасности воды** | | | | |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Контрольный уровень** | Примечание | НД на методы испытаний |
| удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |  | Предварительная оценка радиационной безопасности питьевой воды по удельной общей (суммарной) активности альфа- и бета- излучающих (ЕРН) в счетных образцах, приготовленных выпариванием, в соответствии с пунктом 2.5 МИ 2707-2012 |
| удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |  | НД на методы испытаний |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |  | МВИ №40090.3Н700 ФГУП «ВНИФТРИ |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения** | | | | | | |
| **Наименование вещества** | Регистр  ационный номер  CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| Алюминий  (Al, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | 7429-90-5 | - | 0,2 | орг. мутн. | мг/дм3 | ГОСТ1865-2014 |
| диАммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат; аммоний надсернокислый) | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ33045-2014 |
| Бор ((В, суммарно) | - | - | 0,5 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.36-95 |
| Барий (Ba, суммарно)  [<в>](consultantplus://offline/ref=FE9DE2EA8D7B6A708EA330773DC4BBB2BC534DE77386DA03103325A9AB6B278FCBCF6AB4B0C27AC39629132169C5823C0C810CF1908A724Cu0P6I) | - | - | 0,7 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х  ГОСТ Р 56219 |
| Берилий(Bе, суммарно) | - | - | 0,0002 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х  ГОСТ Р 56219 |
| Бромоформ [<м>](#Par52516) (трибромметан | 75-25-2 | CHBr3 | 0,1 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х |
| Железо (Fe, суммарно) | - | - | 0,3 | орг | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| Кремний (Si, суммарно)  Жесткость воды до 2.5 мг-экв/л  Жесткость воды более до 2.5 мг-экв/л | - | - | 25  20 | с.-т. | мг/дм3 | ФР.1.31.2009.06212 |
| Кальций фосфат /по PO4/ (Кальций бис(дигидрофосфат)) | 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 3,5 | общ. | мг/дм3 | ГОСТ 56219 |
| Кадмий (Cd, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 0,001 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03  МУ 31-03/04 |
| Литий (Li суммарно) | - | - | 0,03 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х  ГОСТ Р 56219 |
| Мышьяк (As, суммарно) [<в>](#Par52510) | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Магний (Mg суммарно) | - | - | 50 | общ. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Марганец (Мn, суммарно) | - | - | 0,1 | Орг.окр | мг/дм3 | МУК 4.1.1516-03  ГОСТ 4974-2014 |
| Медь (Сu, суммарно) | - | - | 1,0 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03  МУ 31-03/04 |
| Никель (Ni, суммарно)  [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 0,02 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Нитраты (NO3-) [<м>](#Par52516) | - | - | 45,0 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95  ФР.1.31.2013.16009 |
| Нитриты (NO2-) [<м>](#Par52516) | - | - | 3,0 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ 33045 |
| Ртуть (Hg, суммарно)  [<в>](#Par52510) | - | - | 0,0005 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №481-Х |
| Селен (Se, суммарно)  [<в>](#Par52510) | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ Р 56219 |
| Свинец (Pb, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 0,01 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03  МУ 31-03/04 |
| Стронций (Sr, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 7,0 | с.-т. | мг/дм3 | НСАМ №480-Х  ГОСТ Р 56219 |
| Сульфаты (SO42-) [<м>](#Par52516) | - | - | 500,0 | орг. привк. | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| Фториды (F-) [<м>](#Par52516) | - | - | 1,5 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.270-2012 |
| Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | мг/дм3 | ГОСТ 18309-2014 |
| Хром (Cr, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 0,05 | с.-т. | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.52-96  ГОСТ Р 56219 |
| Хлориды (Cl-) [<м>](#Par52516) | - | - | 350,0 | орг. привк. | мг/дм3 | ГОСТ 4245 |
| Цинк (Zn, суммарно) [<в>](#Par52510) [<м>](#Par52516) | - | - | 5,0 | с.-т. | мг/л | МУК 4.1.1504-03  МУ 31-03/04 |

**6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ВОДЫ**

**В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

* Количество и периодичность отбора проб питьевой воды при проведении лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках производственного контроля в соответствии требований п.77, р. 4, приложение 2, 4 СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели и компоненты** | После водоподготовки  (перед поступлением в распределительную сеть) |
| **Количество проб в течение одного года не менее** |
| **Микробиологисеские показатели** | |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37  1,0) °C | 4 |
| Обобщенные колиформные бактерии | 4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 4 |
| **Органолептические показатели** | |
| Запах | 4 |
| Цветность | 4 |
| Мутность | 4 |
| Привкус | 4 |
| **Обобщенные показатели** | |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 4 |
| Жесткость общая | 4 |
| Перманганатная окисляемость | 4 |
| **Химические вещества, нормируемые по санитарно-токсилогическому признаку вредности** | |
| Алюминий (Al ) | 1 |
| Бор (В, суммарно) | 1 |
| Бром | 1 |
| Барий | 1 |
| Берилий | 1 |
| Кремний | 1 |
| Литий | 1 |
| Мышьяк (As, суммарно) | 1 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | 1 |
| Селен (Se, суммарно) | 1 |
| Стронций | 1 |
| Фтор | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | 1 |
| Марганец (Мn, суммарно) | 1 |
| **Показатели радиационной безопасности воды** | |
| Удельная суммарная альфа- активность | 1 |
| Удельная суммарная бета-активность | 1 |
| Радон | 1 |

* Примечание: после производства ремонтных работ и чрезвычайных ситуаций обязательны контрольные пробы воды по органолептическим и микробиологическим показателям.
* Согласно Приложения №4 к СанПиН 2.1.3684-21«Санитарнo- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям 2 раза в месяц (количество обслуживаемого населения до 10 тыс. человек).

**7. ПУНКТЫ ОТБОРА ПРОБ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место отбора проы | Микробиоло  -гические  показатели | Органолепти  -ческие показатели | Обобщен  ные  показатели | Химичес  кие показа  тели | Радиологи  -ческие  показатели |
| 1 | с.Тунгусово, ул.Садовая,б/н(скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2 | С.Тунгусово, ул.Весенняя.б/н, (скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3 | С.Колбинка, ул.Нагорная, б/н.(скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 4 | С.Колбинка, ул.Зеленая, б/н.(скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 5 | Д.В.Федоровка, ул.Центральная, б/н(скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 6 | Д.Б.Татош, ул.Центральная, б/н.(скважина) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 7 | С.Тунгусово, ул.Садовая, 6 | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 8 | С.Тунгусово, ул.Центральная, 20 | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 9 | С.Колбинка, ул.Мира,44 | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 10 | Д.В.Федоровка, ул.Центральная, 24 | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 4 (по сезонам года) | 1 раз в год | 1 раз в год |

# 8. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОБООТБОРА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | I квартал | | | II квартал | | | | III квартал | | | | | | IV квартал | | | год | |
| I | II | III | IV | | V | VI | | VII | | VIII | | IX | X | XI | XII | |  | |
| В местах воодопользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Микробиологические |  |  | 4 |  |  | | 4 |  | |  | | 4 | |  |  | 4 | 16 | |
| Органолептические |  |  | 4 |  |  | | 4 |  | |  | | 4 | |  |  | 4 | 16 | |
| обобщенные |  |  | 4 |  |  | | 4 |  | |  | | 4 | |  |  | 4 | 16 | |
| Химические |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | 4 | |  |  |  | 4 | |
| Радиологические |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | 4 | |  |  |  | 4 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |

В случае возникновения аварийной ситуации, технических нрушений, существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам лабораторных исследований орган местного самоуправления дложен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по тел. tel:+73825121839 и на электронный адрес <tat1471@yandex.ru>

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 09 » января 2023 г. № 2

с. Тунгусово

О внесении изменений

в постановление от 10.05.2011г № 16

«О жилищной комиссии

Тунгусовского сельского поселения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом Тунгусовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заменить приложение №1 постановления «О жилищной комиссии Тунгусовского сельского поселения» на следующее:

**Состав**

**жилищной комиссии**

**Председатель комиссии:** Мищенко Андрей Александрович - Глава Тунгусовского сельского поселения;

**Секретарь комиссии:** Лесняк Ольга Дмитриевна – Управляющий делами Администрации Тунгусовского сельского поселения;

**Члены комиссии:**

1. Саськова Нэля Богдановна - Администратор Администрации Тунгусовского сельского поселения;

2. Феденко Людмила Владимировна – Медицинская сестра Тунгусовского ФАП;

Глава Тунгусовского сельского поселения А.А. Мищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

с.Тунгусово

от 12 января 2023 года. № 3

Об изменении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение», порядке и сроках внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение»

В соответствии c пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение», следующее изменение:

приложение 1 дополнить строками следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации РФ | | Наименование главного администратора доходов бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета |
| главного администратора доходов | вида (подвида) доходов бюджета |
| **901** |  | **Администрация Тунгусовского сельского поселения** |
| 901 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
| 901 | 116 10032 10 0000140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями |

2. Довести настоящее постановление до сведения Управления Федерального казначейства по Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения А.А. Мищенко

**Администрация Тунгусовского сельского поселения**

**Молчановского района Томской области**

**Постановление**

**с. Тунгусово**

16.01.2023 № 4

О включении в Список детей – сирот,

детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

которые подлежат обеспечению жилыми

помещениями на территории Томской области

В целях соблюдения защиты прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области, на основании заявлений Былиной Светланы Александровны

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Включить в Список детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Тунгусовского сельского поселения Томской области: Русол Веронику Павловну, 08.12.2008г.р., №79.

2. Контроль на исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тунгусовского сельского поселения А.А. Мищенко

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Тунгусово

«23» января 2023 № 5

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в сумме 10131,00 (Десять тысяч сто тридцать один рубль 00 копеек) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела в сумме 7340,00 (Семь тысяч триста сорок рублей 00 копеек) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тунгусовского сельского поселения от «26» января 2022 № 1 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Совета и Администрации Тунгусовского сельского поселения «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте муниципального образования Тунгусовское сельское поселение www.tungusovo.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тунгусовского сельского поселения А.А. Мищенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тунгусовского сельского поселения

от «23» января 2023 № 5

Стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению с 1 февраля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб.  (обычный перечень) |
| **1.** | **Оформление документов, необходимых для погребения** | **руб.** | **186,50** |
| **2.** | **Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения** | **руб.** | **2888,00** |
| 2.1. | Предоставление гроба (обитого) | руб. | 2138,70 |
| 2.2. | Доставка похоронных принадлежностей | руб. | 749,30 |
| **3.** | **Перевозка тела (останков) умершего на кладбище** | **руб.** | **1661,30** |
| **4.** | **Погребение** | **руб.** | **5395,20** |
| 4.1. | Рытье могилы | руб. | 3149,20 |
| 4.2. | Захоронение | руб. | 417,00 |
| 4.3. | Предоставление памятника (с табличкой) | руб. | 1829,00 |
| **5.** | **ИТОГО** | **руб.** | **10131-00** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Тунгусовского сельского поселения

от «23» января 2023 № 5

Стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению с 1 февраля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб.  (обычный перечень) |
| **1.** | **Оформление документов, необходимых для погребения** | **руб.** | **186,50** |
| **2.** | **Облачение тела** | **руб.** | **272,00** |
| **3.** | **Предоставление гроба** | **руб.** | **1305,80** |
| **3.** | **Перевозка умершего на кладбище(в крематорий)** | **руб.** | **1613,50** |
| **5.** | **Погребение** | **руб.** | **3962,20** |
| 5.1. | Рытье могилы | руб. | 2982,30 |
| 5.2. | Захоронение | руб. | 420,40 |
| 5.3. | Приобретение тумбы без постамента | руб. | 533,20 |
| 5.4. | Приобретение регистрационной таблички | руб. | 26,30 |
| **6.** | **ИТОГО** | **руб.** | **7340-00** |

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

31.01.2023 № 2

**Об утверждении плана работы Совета**

**Тунгусовского сельского поселения на 2023 год**

В целях эффективности работы Совета Тунгусовского сельского поселения, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение»

**Совет Тунгусовского сельского поселения РЕШИЛ:**

1. Утвердить план работы Совета Тунгусовского сельского поселения на 2023 год, согласно приложению № 1;
2. Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета Тунгусовского сельского поселения Попову Светлану Николаевну

Председатель Совета

Тунгусовского сельского поселения С.Н. Попова

Глава Тунгусовского сельского поселения А.А. Мищенко

Приложение № 1 к Решению Совета

Тунгусовского сельского поселения

от 31.01.2023 № 2

**ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ**

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** |
| 1. | Заседания Совета депутатов Тунгусовского сельского | Не менее 1 раза в 3 месяца |
| 2. | Принятие планов и программ развития Тунгусовского сельского поселения | по мере необходимости |
| 3. | Утверждение отчетов по планам и программам развития поселения | по мере принятия |
| 4. | Работа с письмами, заявлениями, обращениями избирателей к депутатам Тунгусовского сельского поселения | по мере поступления |
| 5. | Работа по решениям, постановлениям Томской областной Думы, Думы Молчановского района | по мере издания |
| 6. | Контроль исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Тунгусовского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения. | постоянно |
| 7. | Отчет депутатов перед избирателями | 1 раз в полугодие |
| 8. | Проведение публичных слушаний: |  |
| По проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав Тунгусовского сельского поселения | по мере необходимости |
| По проекту местного бюджета | Ноябрь 2023 |
| Отчет об исполнении местного бюджета | Июнь 2023 |
| По иным вопросам | по мере необходимости |
| 9. | Контроль за ранее принятыми решениями | ежемесячно |
| 10. | Внесения изменений и дополнений в Устав  Тунгусовского сельского поселения | по мере необходимости |
| 11. | Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2022год | До 01 июня 2023 |
| 12. | Анализ доходов и расходов на 2023 год | июнь, октябрь |